Показания общедомовых счетчиков.

Расход тепловой энергии на приготовление горячей воды и отопление квартир

по счетчику КМ5-2  №089243 в Гигкалориях.

| Месяц (число) | Отопление | Горячая вода | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013: |  |
| Январь (17.01.) | 244,05 | 16,92 | 260,97 |
| Февраль (17.02.) | 219,14 | 17,46 | 236,60 |
| Март (18.03.) | 187,82 | 16,50 | 204,32 |
| Апрель (19.04.) | 173,44 | 19,44 | 192,88 |
| Май (20.05.) | 37,67 | 16,98 | 54,65 |
| Июнь(19.06.) | - | 27,66 | 27,66 |
| Июль(22.07.) | - | 15,61 | 15,61 |
| Август(19.08.) | - | 24,92 | 24,92 |
| Сентябрь(17.09.) |  | 31,31 | 31,31 |
| Октябрь(21.10.) | 114,38 | 17,22 | 131,60 |
| Ноябрь(20.11.) | 119,37 | 15,54 | 134,91 |
| Декабрь(20.12.) | 170,24 | 15,60 | 185,84 |
| Итого за 2013 год | 1266,10 | 235,16 | 1501,27 |

Площадь жилых помещений равна 6562,2 м2.

Среднемесячное потребление тепла на 1м2 составляет 0,016 Гкал./м2

Расход тепловой энергии на отопление офисов

и гаража-стоянки по счетчику КМ5-2   №089248 в Гигкалориях.

| Месяц (число) | Отопление (Ггкал) |
| --- | --- |
| Январь (17.01.) | 171,29 |
| Февраль (17.02.) | 150,91 |
| Март (18.03.) | 121,42 |
| Апрель (19.04.) | 96,08 |
| Май (20.05.) | 7,62 |
| Июнь-сентябрь | - |
| Октябрь(21.10.) | 54,48 |
| Ноябрь(20.11) | 69,20 |
| Декабрь(20.12) | 87,56 |
| Итого за 2013год | 758,56 |

Площадь не жилых помещений равна 5379,2 м2.

Среднемесячное потребление тепла на 1м2 составляет 0,012 Гкал./м2

Показания общедомового счетчика холодной

воды №  070111220 в узле  ХВС

| дата | Текущее | Предыдущее | Расход м3 | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.01.2013 | 029792 | 029011 | 781 | январь 2013 |
| 18.02.2013 | 030609 | 029792 | 817 | февраль 2013 |
| 18.03.2013 | 031404 | 030609 | 795 | март 2013 |
| 18.04.2013 | 032485 | 031404 | 1081 | апрель 2013 |
| 20.05.2013 | 033349 | 032485 | 864 | май 2013 |
| 19.06.2013 | 034134 | 033349 | 785 | июнь 2013 |
| 22.07.2013 | 034941 | 034134 | 807 | июль 2013 |
| 19.08.2013 | 035641 | 034941 | 700 (649 тсж) | август 2013 |
| 19.09.2013 | 038151 | 035641 | 2510 (805 тсж) | сентябрь 2013 |
| 22.10.2013 | 039014 | 038151 | 863 | октябрь 2013 |
| 20.11.2013 | 039808 | 039014 | 794 | ноябрь 2013 |
| 20.12.2013 | 040618 | 039808 | 810 | декабрь 2013 |

Учет холодной воды израсходованной на приготовление горячей воды.

Показания счетчика в тепловом узле.

| Дата | Текущее | Предыдущее | Расход м3 | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.06.2012 |  |  | -------------- |  |
| 27.07.2012 | 007019 | 006771 | 248 | Июль 2012 |
| 27.08.2012 | 007371 | 007019 | 352 | Август 2012 |
| 26.09.2012 | 007745 | 007371 | 374 | Сентябрь 2012 |
| 20.10.2012 | 008034 | 007745 | 289 | Октябрь 2012 |
| 19.11.2012 | 008255 | 008034 | 221 | Ноябрь 2012 |
| 19.12.2012 | 008507 | 008255 | 252 | Декабрь 2012 |
| 18.01.2013 | 008789 | 008507 | 282 | Январь 2013 |
| 18.02.2013 | 009080 | 008789 | 291 | Февраль 2013 |
| 18.03.2013 | 009355 | 009080 | 275 | Март 2013 |
| 18.04.2013 | 009679 | 009355 | 324 | Апрель 2013 |
| 20.05.2013 | 009959 | 009679 | 283 | Май 2013 |
| 19.06.2013 | 010182 | 009959 | 223 | Июнь 2013 |
| 22.07.2013 | 010307 | 010182 | 125 | Июль 2013 |
| 19.08.2013 | 010481 | 010307 | 174 | Август 2013 |
| 19.09.2013 | 010693 | 010481 | 212 | Сентябрь 2013 |
| 22.10.2013 | 010969 | 010693 | 276 | Октябрь 2013 |
| 20.11.2013 | 011218 | 010969 | 249 | Ноябрь 2013 |
| 20.12.2013 | 011468 | 011218 | 250 | Декабрь 2013 |