Показания общедомовых счетчиков многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.

2015г.

Расход тепловой энергии на приготовление горячей воды и отопление квартир

по счетчику КМ5-2  №089243 в Гигкалориях.

| Месяц (число) | Отопление | Горячая вода | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015: |  |
| Январь (18.01.) | 186,156 | 19,219 | 205,375 |
| Февраль (17.02.) | 181,907 | 23,15 | 205,057 |
| Март (18.03.) | 157,175 | 17,35 | 174,525 |
| Апрель (19.04.) | 141,636 | 18,408 | 160,044 |
| Май (20.05.) | 40,956 | 22,834 | 63,79 |
| Июнь(20.06.) | -------- | 23,472 | 23,472 |
| Июль(19.07) | -------- | 17,95 | 17,95 |
| Август(12.08) | -------- | 25,34 | 25,34 |
| Сентябрь(10.09) | -------- | 31,74 | 31,74 |
| Октябрь(18.10) | 51,603 | 26,85 | 78,454 |
| Ноябрь(19.11) | 123,711 | 19,84 | 143,554 |
| Декабрь(17.12) | 123,201 | 21,96 | 145,161 |
| Итого | 1006,34 | 268,12 | 1274,46 |

Расход тепловой энергии на отопление офисов

и гаража-стоянки по счетчику КМ5-2   №089248 в Гигкалориях.

| Месяц (число) | Отопление (Ггкал) |
| --- | --- |
| Январь (17.01.) | 100,978 |
| Февраль (17.02.) | 102,640 |
| Март (18.03.) | 83,580 |
| Апрель (19.04.) | 83,089 |
| Май (20.05.) | 20,444 |
| Октябрь (18.10) | 28,966 |
| Ноябрь (19.11) | 80,585 |
| Декабрь (17.12) | 82,123 |
| Итого | 582,40 |

Показания общедомового счетчика холодной

воды №  070111220 в узле  ХВС

| дата | Текущее | Предыдущее | Расход м3 | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.01.2015 | 017753 | 014130 | 3623(тсж 992) | Январь |
| 18.02.2015 | 021618 | 017753 | 3865(тсж 1082) | Февраль |
| 19.03.2015 | 025064 | 021618 | 3446(тсж 976) | Март |
| 20.04.2015 | 028954 | 025064 | 3890(тсж 1136) | Апрель |
| 18.05.2015 | 032389 | 028954 | 3435(тсж 969) | Май |
| 18.06.2015 | 036052 | 032389 | 3663(тсж 1003) | Июнь |
| 18.07.2015 | 039802 | 036052 | 3750(тсж975) | Июль |
| 18.07.2015 | 043217 | 039802 | 3415(тсж947) | Август |
| 18.07.2015 | 047153 | 043217 | 3936(тсж1186) | Сентябрь |
| 18.07.2015 | 050595 | 047153 | 3442(тсж1156) | Октябрь |
| 18.07.2015 | 054324 | 050595 | 3729(тсж1171) | Ноябрь |
| 18.07.2015 | 058039 | 054324 | 3715(тсж1152) | Декабрь |

Учет холодной воды израсходованной на приготовление горячей воды.

Показания счетчика Лидер УСК-32 № 130109909 в тепловом узле.

| Дата | Текущее | Предыдущее | Расход м3 | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.01.2015 | 000639 | 000331 | 308 | Январь |
| 18.02.2015 | 001010 | 000639 | 371 | Февраль |
| 19.03.2015 | 001288 | 001010 | 278 | Март |
| 20.04.2015 | 001583 | 001288 | 295 | Апрель |
| 18.05.2015 | 001833 | 001583 | 250 | Май |
| 18.06.2015 | 002093 | 001833 | 260 | Июнь |
| 18.07.2015 | 002298 | 002093 | 205 | Июль |
| 18.08.2015 | 002578 | 002298 | 280 | Август |
| 18.09.2015 | 002928 | 002578 | 350 | Сентябрь |
| 18.10.2015 | 003248 | 002928 | 320 | Октябрь |
| 18.11.2015 | 003566 | 003248 | 318 | Ноябрь |
| 18.12.2015 | 003918 | 003566 | 352 | Декабрь |