Показания общедомовых счетчиков многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.

2018г.

Расход тепловой энергии на приготовление горячей воды и отопление квартир

по счетчику КМ5-2  №089243 в Гигкалориях.

| Месяц | Отопление | Горячая вода | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 160,072 | 18,72 | 178,792 |
| Февраль | 176,726 | 18,97 | 195,696 |
| Март | 182,204 | 17,784 | 199,988 |
| Апрель | 134,997 | 17,16 | 152,157 |
| Май | 12,5 | 21,6 | 34,1 |
| Июнь |  | 18,24 | 18,24 |
| Июль |  | 15,2 | 15,2 |
| Август |  | 18,88 | 18,88 |
| Сентябрь |  | 19,2 | 19,2 |
| Октябрь | 65,561 | 15,974 | 81,535 |
| Ноябрь | 103,3 | 15,288 | 118,588 |
| Декабрь | 151,883 | 14,6 | 166,483 |
| Итого | 987,243 | 211,616 | 1198,859 |

Расход тепловой энергии на отопление офисов

и гаража-стоянки по счетчику КМ5-2   №089248 в Гигкалориях.

| Месяц (число) | Отопление (Ггкал) |
| --- | --- |
| Январь (17.01.) | 89,724 |
| Февраль (17.02.) | 110,159 |
| Март (18.03.) | 110,07 |
| Апрель (19.04.) | 84,509 |
| Май (20.05.) | 11,851 |
| Октябрь (18.10) | 39,01 |
| Ноябрь (19.11) | 76,814 |
| Декабрь (17.12) | 92,849 |
| Итого | 614,986 |

Расход воды на нужды горячего и холодного водоснабжения в метрах кубических.

| Месяц (число) | ХВС | ГВС счетчик Лидер УСК-32 № 130109909 | Всего счетчик ВСХнд-50 № 070111220 |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 635 | 300 | 935 |
| Февраль | 647 | 304 | 951 |
| Март | 615 | 285 | 900 |
| Апрель | 600 | 275 | 875 |
| Май | 650 | 270 | 920 |
| Июнь | 613 | 228 | 841 |
| Июль | 600 | 190 | 790 |
| Август | 580 | 236 | 816 |
| Сентябрь | 630 | 240 | 870 |
| Октябрь | 638 | 256 | 894 |
| Ноябрь | 560 | 245 | 805 |
| Декабрь | 571 | 234 | 805 |
| Итого | 7339 | 3063 | 10402 |