Показания общедомовых счетчиков многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.

2020г.

Расход тепловой энергии на приготовление горячей воды и отопление квартир

по счетчику КМ5-2  №089243 в Гигкалориях.

| Месяц | Отопление | Горячая вода | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 140,67 | 20,28 | 160,95 |
| Февраль | 144,216 | 19,21 | 163,426 |
| Март | 125,249 | 17,722 | 142,971 |
| Апрель | 105,988 | 18,408 | 124,396 |
| Май | 53,985 | 17,534 | 71,519 |
| Июнь | - | 18,221 | 18,221 |
| Июль | - | 16,848 | 16,848 |
| Август | - | 14,29 | 14,29 |
| Сентябрь | - | 16,973 | 16,973 |
| Октябрь | 35,231 | 19,656 | 54,887 |
| Ноябрь | 96,989 | 21,216 | 118,205 |
| Декабрь | 115,628 | 19,032 | 134,66 |
| Итого 2020г. | 817,956 | 219,39 | 1037,346 |

Расход тепловой энергии на отопление офисов  по счетчику КМ5-2   №089248 в Гигкалориях.

| Месяц (число) | Отопление (Ггкал) |
| --- | --- |
| Январь | 106,785 |
| Февраль | 104,11 |
| Март | 86,656 |
| Апрель | 74,126 |
| Май | 27,841 |
| Октябрь | 14,089 |
| Ноябрь | 75,83 |
| Декабрь | 84,085 |
| Итого | 573,523 |