Уважаемые собственники помещений и жильцы дома!

В связи с поступающими в правление ТСЖ «Альянс» вопросами по поводу начисления денежных сумм  на оплату услуги «Отопление», доводим до Вашего сведения разъяснения по работе систем отопления и горячего водоснабжения в нашем доме.

В индивидуальном тепловом пункте установлены два прибора учета тепла КМ5-2.

Счетчик КМ5-2 № 089248 установлен в системе отопления нежилых помещений (офисы 1,2,3 этажей и подземная автостоянка). Замечание: отдельного счетчика учета тепла на автостоянку нет.

Счетчик КМ5-2 № 089243 установлен в системе отопления жилых помещений и подаче тепла на теплообменник для приготовления горячей воды. (К сведению: горячую воду для системы горячего водоснабжения мы приготавливаем сами путем нагрева холодной воды теплом от системы отопления до температуры ≥ 60 градусов в предназначенном специально для этого теплообменнике)

Показания со счетчиков КМ5-2 снимаются устройством переноса данных (УПД-32) и после этого обрабатываются на компьютере с последующей переноской данных на бумажный носитель и передачей в МУП «Серпуховская теплосеть» для выставления счетов на оплату услуг теплоснабжения.

В системе горячего водоснабжения объем холодной воды, потраченной на приготовление горячей воды в теплообменнике учитывается счетчиком, установленным в индивидуальном тепловом пункте (счетчик № ВСХ-32  08582062)

Ниже приводится сравнительный пример оплаты за отопление 3х комнатной квартиры площадью 100 м2 без счетчиков и в ТСЖ «Альянс» по счетчикам:

Без счетчиков норма расхода тепловой энергии на отопление 1м2 площади  в месяц = 0,02 Гкал. Оплата взимается КРУГЛОГОДИЧНО, вне зависимости от того, отопительный сезон или нет.

Норма расхода тепловой энергии на отопление утверждена Постановлением Главы г. Серпухов (№ 40 от 18.01.2013 г.)

Тариф: 1692,47 руб. за 1 Гкал

Расчет: 0,02 Гкал х 100 м2=2 Гкал./месяц

2 х 1692,47 = 3384,94 р/месяц

Без общедомовых счетчиков оплата в г. Серпухов за квартиру площадью 100 м2 составляет 3384,94 х 7= 23694,58 руб. за 7 месяцев (с 07.2012г. по 01.2013г.).

В ТСЖ «Альянс»  по счетчикам оплата за отопление взимается только в отопительный сезон и составляет за 3х комнатную квартиру, площадью 100 м2  11 847,29 руб. за 7 месяцев.

В данном случае расчет потребления тепловой энергии на отопление 1 м2 площади выглядит так:

Среднемесячный расчет потребления тепловой энергии на отопление 1м2:

Июль 2012 год = 0 Гкал

Август 2012 год = 0 Гкал

Сентябрь 2012 год = 0 Гкал

Октябрь 2012 год = 0,008 Гкал

Ноябрь 2012 год = 0,023 Гкал

Декабрь 2012 год = 0,026 Гкал

Январь 2013 год = 0,038 Гкал

Среднемесячный расход тепловой энергии на отопление 1м2 за 7 месяцев (с июля 2012г. по январь 2013г.- т.е. с даты создания ТСЖ «Альянс») составляет 0,013 Гкал

Вывод: В ТСЖ «Альянс» оплата за отопление в 1,5 раза меньше, чем в домах без общедомовых  счетчиков.

На данный момент (март 2013г.) по вине застройщика дома ООО «Компания К.Ф.Г.О.» отрегулировать систему отопления на предмет минимизации потребления тепловой энергии до окончания отопительного сезона нет возможности, т.к. на трубопроводах системы отопления нет регулировочных устройств (задвижек) для плавной регулировки потребления тепла. По окончании отопительного сезона  2012-2013г. первого для ТСЖ «Альянс», правление ТСЖ «Альянс» планирует  произвести ремонт системы отопления с установкой регулирующих устройств тонкой настройки.

Также на общем собрании ТСЖ в декабре 2012 года обсуждался вопрос и принято решение об установке отдельного теплосчетчика для гаража-стоянки с целью минимизации расхода тепла для ее отопления и персонификации платежей за эту услугу для владельцев стоянко-мест в гараже-стоянке. Поэтому, пока принято решение отапливать гараж-стоянку по минимуму в целях экономии денежных средств ТСЖ. Тем не менее, полностью отключить отопление  гаража-стоянки нельзя, т.к. есть риск разморозки боковых стояков в сильные морозы, поэтому потребление тепла все-таки есть, а раз нет его индивидуального учета, то все считается по усредненному тарифу. Показания счетчиков для начисления оплаты отопления за февраль были переданы в РКЦ 20.02.2013г. С 21.02.2013г. отопление в гараже отключено и в марте начисляться не будет.

О горячей воде…

Плата за приготовление горячей воды рассчитывается согласно Постановлению Правительства РФ № 354 статья 59.

Т.к. на системе горячего водоснабжения дома нет отдельного теплового счетчика, плата за коммунальную услугу «Горячее водоснабжение», предоставленную потребителю, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления тепловой энергии для приготовления (нагрева) 1 м3 горячей воды до необходимой температуры, умноженной на показания счетчиков индивидуального учета горячей воды в квартирах. Июль, август, сентябрь 2012г. (напоминаем, что ТСЖ «Альянс» работает с 01.07.2012г.) отопление не включалось, поэтому теплосчетчик фиксировал только тепловую энергию,  потраченную на горячее водоснабжение.

Расход тепловой энергии за 3 месяца составил Q = 73,99 Гкал:

- Июль – 18,23 Гкал

- Август – 26,9 Гкал

- Сентябрь – 28,76 Гкал

Расход горячей воды (Vгв.)  за 3 месяца составил 1174 м3:

- Июль – 248 м3

- Август – 352 м3

- Сентябрь – 374 м3

Расчетный объем потребления тепловой энергии для приготовления 1 м3 горячей воды = Q / Vгв. = 73,99 / 1174 = 0,063 Гкал /м3

Стоимость 1 Гкал = 1692,47 рублей

1692,47*0,06 = 101,55 рублей – стоимость тепловой энергии для приготовления 1 м3 горячей воды.

Ниже приведены таблицы потребления услуг «Отопление» и «Горячая вода» в ТСЖ «Альянс» с момента создания ТСЖ  по февраль 2013г включительно.

Показания общедомовых счетчиков.

Расход тепловой энергии на приготовление горячей воды и отопление квартир

по счетчику КМ5-2  №089243 в Гигкалориях.

| Месяц (число) | Отопление | Горячая вода | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012: |  |
| Июль (27.07.) |  | 18,33 |  |
| Август (28.08) |  | 26,90 |  |
| Сентябрь (25.09.) |  | 28,76 |  |
| Октябрь (20.10.) | 52,044 | 22,2 | 74,244 |
| Ноябрь (19.11.) | 152,183 | 13,41 | 164,593 |
| Декабрь (17.12.) | 168,255 | 15,12 | 183,375 |
| 2013: |  |
| Январь (17.01.) | 244,047 | 16,92 | 260,967 |
| Февраль (17.02.) | 219,131 | 17,46 | 236,591 |
| Март (18.03.) | 187,818 | 16,50 | 204,318 |
| Апрель (19.04.) | 173,441 | 19,44 | 192,881 |
| Май (20.05.) | 37,669 | 16,98 | 54,649 |

Расход тепловой энергии на офисов               Показания общедомового счетчика холодной

и гаража-стоянки по счетчику КМ5-2            воды №070111220 в узле  ХВС

| дата | Текущее | предыдущее | Расход м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.06.2012 | 024410 | ------------- | ------ |
| 18.06.2012 | 024962 | 024410 | 552 |
| 24.07.2012 | 025543 | 024962 | 581 |
| 23.08.2012 | 026270 | 025543 | 727 |
| 21.09.2012 | 026984 | 026270 | 714 |
| 22.10.2012 | 027664 | 026984 | 680 |
| 21.11.2012 | 028351 | 027664 | 687 |
| 19.12.2012 | 029011 | 028351 | 660 |
| 18.01.2013 | 029792 | 029011 | 781 |
| 18.02.2013 | 030609 | 029792 | 817 |
| 18.03.2013 | 031404 | 030609 | 795 |
| 18.04.2013 | 032485 | 031404 | 1081 |
| 20.05.2013 | 033349 | 032485 | 864 |

№089248 в Гигкалориях.

| Месяц (число) | Отопление |
| --- | --- |
| 2012: |  |
| Июль (27.07.) | ------------- |
| Август (28.08) | ------------- |
| Сентябрь (25.09.) | ------------- |
| Октябрь (20.10.) | 35,370 |
| Ноябрь (19.11.) | 91,178 |
| Декабрь (17.12.) | 107,756 |
| 2013: |  |
| Январь (17.01.) | 171,291 |
| Февраль (17.02.) | 150,913 |
| Март (18.03.) | 121,416 |
| Апрель (19.04.) | 96,079 |
| Май (20.05.) | 7,617 |

Учет холодной воды израсходованной на приготовление горячей воды.

Показания счетчика в тепловом узле.

| дата | Текущее | предыдущее | Расход м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.06.2012 |  |  | --------------- |  |
| 27.07.2012 | 007019 | 006771 | 248 | Июль 2012 |
| 27.08.2012 | 007371 | 007019 | 352 | Август 2012 |
| 26.09.2012 | 007745 | 007371 | 374 | Сентябрь 2012 |
| 20.10.2012 | 008034 | 007745 | 289 | Октябрь 2012 |
| 19.11.2012 | 008255 | 008034 | 221 | Ноябрь 2012 |
| 19.12.2012 | 008507 | 008255 | 252 | Декабрь 2012 |
| 18.01.2013 | 008789 | 008507 | 282 | Январь 2013 |
| 18.02.2013 | 009080 | 008789 | 291 | Февраль 2013 |
| 18.03.2013 | 009355 | 009080 | 275 | Март 2013 |
| 18.04.2013 | 009679 | 009355 | 324 | Апрель 2013 |
| 20.05.2013 | 009959 | 009679 | 283 | Май 2013 |

За отопительный сезон 2012г.-2013г. на отопление жилой части здания затрачено 1234,88 Гкал.

Площадь жилых помещений равна 6562,2 м2.

Среднемесячное потребление тепла на 1м2 составляет 0,016 Гкал./м2

Норма потребления тепла на м2 по г. Серпухов 0,02 Гкал/м2

Экономия на квартиру площадью 100 м2 составила 8 123,85 рублей за год.

Правление ТСЖ «Альянс»