Расход тепловой энергии на отопление квартир

по счетчику КМ5-2  №089243 в Гигкалориях.

| Месяц (число) | количество | Экономия/перерасход-/+ к 2015-2016г. в Гкал. |
| --- | --- | --- |
|  | сутки | Гкал./месяц |  |
| Отопительный сезон 2014/2015: |
| Октябрь(21.10.14) | 14 | 81,864 |  |
| Ноябрь(20.11.14) | 28 | 142,432 |  |
| Декабрь(18.12.14) | 28 | 187,192 |  |
| Январь (18.01.15) | 31 | 186,156 |  |
| Февраль (17.02.15) | 30 | 181,907 |  |
| Март (18.03.15) | 28 | 157,175 |  |
| Апрель (19.04.15) | 32 | 141,636 |  |
| Май (20.05.15) | 10 | 40,956 |  |
| Итого: | 201 | 1119,318 | +201,1 |
| Отопительный сезон 2015/2016: |
| Октябрь(19.10.) | 12 | 51,603 |  |
| Ноябрь(20.11.) | 32 | 123,711 |  |
| Декабрь (18.12.15.) | 28 | 123,201 |  |
| Январь (18.01.16.) | 31 | 180,202 |  |
| Февраль (17.02.16) | 30 | 165,103 |  |
| Март (18.03) | 30 | 139,952 |  |
| Апрель (19.04) | 32 | 114,424 |  |
| Май | 9 | 20,0 |  |
| Итого: | 204 | 918,196 |  |

стоимость одной Гкал  = 2135,68 руб.

В августе 2015 года  из фонда капитального ремонта, по решению общего собрания собственников, были оплачены работы по устройству погодозависимого узла регулирования отопления в размере 255800,00 руб.

Экономия от устройства погодозависимого узла регулирования отопления в отопительный сезон 2015/2016г., по сравнению с 2014/2015г.  составила 201,1 гкал, по   действующему тарифу 2135,68 руб. это 429485 рублей.